РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛО-АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2016                                                                                                            №  15

с.Николо-Александровка

О создании в целях  пожаротушения условий для забора в любое время года воды

из источников наружного водоснабжения, расположенных,  в населенных пунктах

на территории Николо-Александровского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Николо-Александровского сельсовета

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить «Правила учета и проверки наружного водоснабжения» на территории Николо-Александровского сельсовета

2.Проводить два раза в год проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Николо-Александровского сельсовета не зависимо от их ведомственной принадлежности и организационно- правовой формы, результаты оформлять актом.

3.Обуродовать все источники противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями НПБ «Цвета сигнальные». Знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования.

4.Принимать немедленные меры по устранению выявленных неисправности противопожарного водоснабжения

5.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Николо-Александровского сельсовета.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Николо-Александровского

сельсовета                                                                                          Г.Т.Панарина

Приложение

к постановлению администрации

Николо-Александровского сельсовета

от 18.03.2016года № 15

ПРАВИЛА

Учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Николо-Александровского сельсовета

1. Общие положения

1.1 Настоящие Правила действуют на территории Николо-Александровского сельсовета и обязательны для исполнения всеми абонентами, имеющими источники  от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение –хозяйственно- питьевой водопровод, водонапорные башни, а так же  другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых из которых используется для пожаротушения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет организация водопроводно - канализационного хозяйства района или абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а так же для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения.

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании реконструкции и ремонта;

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием  водоисточников;

- своевременной подготовкой противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осеннее- зимний периоды;

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находится в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии  с нормами пожарной безопасности(НПБ 160-97). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен удобный, широкий подъезд.

2.3. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой ( диаметром77мм) для забора воды пожарной техникой и иметь удобный подъезд.

2.4. Источники ППВ допускается только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3.Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1. Руководители организаций водопроводно - канализационного хозяйства, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы (далее ГПС)  проверки  имеющихся в их ведении систем ППВ и пожарных гидрантов.

3.2. С целью учета всех водоисточников , которые  могут быть использованы дл тушения пожаров , организации   водопроводно - канализационного хозяйства и абоненты совместно с ГПС не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ППВ.

3.3. Проверка ППВ проводится два раза в год: в весеннее- летний(с1мая по 1 ноября) и осеннее- зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.4. Проверка пожарного гидранта производится с подразделением ГПС по разработанному графику, согласно утвержденному плану.

3.5. При проверке ППВ проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек(при наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета  всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния  и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Главы Николо-Александровского сельсовета создается межведомственная комиссия, в состав в которой входят: представители органов местного самоуправления Николо-Александровского сельсовета, органы Государственного пожарного надзора, организации водопроводного хозяйства, абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого ППВ уточняет:

- вид, численность и состояние источников ППВ, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения источников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- наличие насосов- повысителей , их состояние;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов);

- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

5.1. организации водопроводно - канализационного хозяйства, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник ППВ, обязаны в течении 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт ППВ. В случае проведения капитального ремонта или замены ППВ сроки согласовываются с ГПС.

5.2. Заблаговременно, за сутки до отключения гидрантов или участков  водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводно - канализационного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны  в установленном порядке уведомить органы местного самоуправления Николо-Александровского сельсовета Октябрьского района  и подразделения местной пожарной охраны о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды на отключенных участках.

5.3. После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание  на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях

6.1 Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка ППВ к работе в зимних условиях для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

- проверить уровень воды в водоемах, исправность  теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к ППВ;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние