РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛО-АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2014                                                                                                                       №

с.Николо-Александровка

Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения для

индивидуальных жилых домов на

территории Николо-Александровского

сельсовета

В целях принятия мер по защите муниципального имущества и жилых домов граждан от пожаров на территории Николо-Александровского сельсовета

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам на территории Николо-Александровского сельсовета (Приложение).

2. Главе Николо-Александровского сельсовета Г.Т.Панариной:

2.1 произвести корректировку оповещения и обеспечить готовность сбора населения сельского поселения на тушение возможных пожаров.

2.2 разработать инструкцию о взаимодействии добровольной пожарной охраны территории Николо-Александровского сельсовета с подразделениями государственной противопожарной службы и муниципальной пожарной охраной Октябрьского района, по тушению пожаров на территории сел.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Николо-Александровского

сельсовета                                                                                            Г.Т.Панарина

утверждено

постановлением главы Николо-

Александровского сельсовета

_______________2014 №

Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

для помещений и строений, принадлежащих гражданам

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | огнетушитель | Ящик с песком емкостью 0,5 куб.м., лопата | Бочка с водой 0,2 куб.м и ведро | Багор, топор |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | 2 | - | 1* | - |
| 2 | Дачи и иные жилые здания сезонного проживания людей | Здание | 2* | - | 1* | - |
| 3 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 2 | - | - | - |
| 4 | Сараи, бани, хозяйственные постройки, гаражные кооперативы и товарищества | Группа построек | - | 1 | 1 | 1-1 |